Относно запитване с Вх. № 048 /08.09.2016г. за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ Доставка на магнитоиндукционни водомери за студена вода”

До заинтересованите лица в отговор на следните технически въпроси, относно позиция „Доставка на магнитоиндукционни водомери за студена вода” :

1.. Може ли да се уточни кои позиции трябва да са с мрежово и кои с автономно захранване?

Захранването на магнитоиндукционните водомери ще зависи от мястото на монтаж на същите, тъй като при не всички наши съоръжения имаме мрежово захранване. Не можем предварително да уточним кой размер с какво захранване трябва да бъде.

- И двата модела водомери предлагани от нас са одобрен тип за измерване от БИМ. Понеже в Техническото предложение е записано, че се изисква само удостоверение за одобрен тип, а в Документацията за обществената поръчка, че е необходим също така и „Валиден сертификат за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП отм.), който не е отменен към настоящия момент или съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015год. за условията за реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България или еквивалент.", моля да уточните дали е достатъчно само удостоверението от БИМ?

Предлаганите водомери следва да отговарят на изискванията описани в „Техническите изисквания”, т.е. да притежават и двата типа сертификати за одобрен тип от БИМ и сертификат отговарящ на НСИСОССП.

- Какъв е материала на тръбите на които ще се монтират водомерите?

Материалът на тръбите е азбестоцимент, стомана, полиетилен висока плътност и чугун.

# Text boxes

## “ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ “ – ООД  МОНТАНА

3400 Монтана, ул.” Ал.Стамболийски “ 11 , тел. 30 35 20 , факс 30 35 22, Е-mail: vikmontana@optilinkbg.com